## Лист3
Информация по МУП БГП БГ "Белореченские тепловые сети"
№п/п | Наименование | ед. изм. | 1кв 2013 год | 2 кв 2013 год | 1 полугодие 2013 го | 3 кв 2013 год | 9 мес 2013 год | 2016 год
1 | Установленная мощность | Гкал/час | 74.95 | 74.95 | 74.95 | 74.95 | 74.95 | 73.35
2 | Выработка | тыс.Гкал | 40.368 | 9.508 | 49.876 | 6.655 | 56.531 | 97.621
3 | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % |  | 14 | 14.19 | 27.82 | 15.66 | 19.7
5 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656
6 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 47.153 | 47.153 | 47.153 | 47.153 | 47.153 | 46.698
7 | Протяженность паропроводов (в однотрубном исчислении) | км | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0
8 | Протяженность сетей ГВС (в однотрубном исчислении) км | км | 21.636 | 21.636 | 21.636 | 21.636 | 21.636 | 21.698
9 | Количество теплоэлектростанций | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Количество тепловых станций и котельных | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
11 | Количество тепловых пунктов | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
12 | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 169.44 | 169.36 | 169.42 | 172.49 | 169.78 | 169.9176
13 | Удельный расход электроэнергии | кВтч/гкал | 33.04 | 58.09 | 37.81 | 67.63 | 41.32 | 32.465
14 | Удельный расход холодной воды | м3/Гкал | 0.35028 | 1.0553 | 0.48468 | 0.9979 | 0.5451 | 0.32307
| Начальник ПТО | Кащаев А.Е.